## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蚌埠五和医院屋面维修其他项目工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
群楼（4楼顶）含食堂、康复科
1 | 010501006001 | 冷却塔基础处理 |  | 1、原冷却塔外表面未定完成的建筑，先处理 2、对基础进行防水处理 | 个 |  | 16.000
2 | 010501006002 | 食堂通风及烟道底部处理 |  |  | 个 |  | 2.000
3 | 010501006003 | 桥架 |  | 1、原桥架影响施工，需要吊起对拆除、铺装施工完成后，恢复原位 | 项 |  | 1.000
4 | 010501006004 | 消防及空调台基座 |  | 1、砌筑高出屋面平台 2、包括拆除 3、大小不等 | 个 |  | 100.000
5 | 010501006005 | 消防管道根及电梯基坑（暂估量） |  | 1、做防水处理 2、无法计算工程量，按实结算 | 个 |  | 1.000
6 | WB011614004008 | 建筑垃圾外运 |  | 1、运距：10km | 项 |  | 1.000
7 | 010902001020 | 人工清除垃圾、材料上楼 |  |  | 工日 |  | 20.000
分部小计
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】