## 配置表
美的中央空调配置方案
项目名称及地址：世立医院 | [5 empty] | 业务联系：
报价单位： | [5 empty] | 地 址：
序号 | 楼层 | 空调房间 | 空调面积（㎡） | 制冷负荷标准（W/㎡) | 空调房间所需冷负荷（KW) | 室内空调配置型号 | 配置数量 | 设计单台冷量（KW) | 设计冷量 （KW) | 室外空调主机配置
1 | 1F | 新增 |  |  |  | RFD-120W | 6 | 12 | 72 | 新增
2 | [5 empty] | KFR-72LW | 1 | 7.2 | 7.2
3 | 2F | 新增 |  |  |  | KFR-35GW | 9 | 3.5 | 31.5
4 | [5 empty] | KFR-51LW | 3 | 5.1 | 15.3
5 | [5 empty] | RFD-120W | 2 | 12 | 24
6 | 3F | 隔离室 | 34 | 220 | 7.48 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1 | MDV-1060W/D2SN1
7 |  | 分娩室 | 32 | 220 | 7.04 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
8 |  | 待产室 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
9 |  | 办公室 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
10 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
11 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
12 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
13 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
14 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
15 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
16 |  | 值班室 | 32 | 220 | 7.04 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
17 |  | 更衣室 | 10 | 220 | 2.2 | MDV-D22T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.2 | 2.2
18 |  | 办公室 | 21 | 220 | 4.62 | MDV-D45T3/BP3N1-D2F | 1 | 4.5 | 4.5
19 |  | （B超室） | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
20 |  | 换药室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
21 |  | 洗婴室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
22 |  | 妇检室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
23 |  | 打包室 | 17 | 220 | 3.74 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
24 |  | 过道 | 80 | 220 | 17.6 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 3 | 5.6 | 16.8
25 |  | 护士站 | 47 | 220 | 10.34 | MDV-D100T3/BP3N1-EF | 1 | 10 | 10 | MDV-1060W/D2SN1
26 |  | 治疗室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
27 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
28 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
29 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
30 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
31 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
32 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
33 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
34 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
35 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
36 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
37 |  | 妇检室 | 33 | 220 | 7.26 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
38 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
39 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
40 |  | 处置室 | 20 | 220 | 4.4 | MDV-D45T3/BP3N1-D2F | 1 | 4.5 | 4.5
41 |  | 医生值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
42 | 4F | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-1060W/D2SN1
43 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
44 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
45 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
46 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
47 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
48 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
49 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
50 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
51 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
52 |  | 换药室 | 14 | 220 | 3.08 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
53 |  | 主任办公室 | 17 | 220 | 3.74 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
54 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
55 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
56 |  | 处置室 | 13 | 220 | 2.86 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
57 |  | 护士值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
58 |  | 护士长室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
59 |  | 护士站 | 40 | 220 | 8.8 | MDV-D100T3/BP3N1-EF | 1 | 10 | 10
60 |  | 治疗室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
61 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-850W/D2SN1
62 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
63 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
64 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
65 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
66 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
67 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
68 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
69 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
70 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
71 |  | 主任办公室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
72 |  | 休息室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
73 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
74 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
75 |  | 医生值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
76 |  | 换药室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
77 | 5F | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-1060W/D2SN1
78 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
79 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
80 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
81 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
82 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
83 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
84 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
85 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
86 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
87 |  | 换药室 | 14 | 220 | 3.08 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
88 |  | 主任办公室 | 17 | 220 | 3.74 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
89 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
90 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
91 |  | 处置室 | 13 | 220 | 2.86 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
92 |  | 护士值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
93 |  | 护士长室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
94 |  | 护士站 | 40 | 220 | 8.8 | MDV-D100T3/BP3N1-EF | 1 | 10 | 10
95 |  | 治疗室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
96 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-850W/D2SN1
97 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
98 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
99 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
100 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
101 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
102 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
103 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
104 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
105 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
106 |  | 主任办公室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
107 |  | 休息室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
108 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
109 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
110 |  | 医生值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
111 |  | 换药室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
112 | 6F | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-1060W/D2SN1
113 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
114 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
115 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
116 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
117 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
118 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
119 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
120 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
121 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
122 |  | 换药室 | 14 | 220 | 3.08 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
123 |  | 主任办公室 | 17 | 220 | 3.74 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
124 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
125 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
126 |  | 处置室 | 13 | 220 | 2.86 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
127 |  | 护士值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
128 |  | 护士长室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
129 |  | 护士站 | 40 | 220 | 8.8 | MDV-D100T3/BP3N1-EF | 1 | 10 | 10
130 |  | 治疗室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
131 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-850W/D2SN1
132 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
133 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
134 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
135 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
136 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
137 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
138 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
139 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
140 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
141 |  | 主任办公室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
142 |  | 休息室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
143 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
144 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
145 |  | 医生值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
146 |  | 换药室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
147 | 7F | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-1060W/D2SN1
148 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
149 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
150 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
151 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
152 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
153 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
154 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
155 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
156 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
157 |  | 换药室 | 14 | 220 | 3.08 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
158 |  | 主任办公室 | 17 | 220 | 3.74 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
159 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
160 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
161 |  | 处置室 | 13 | 220 | 2.86 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
162 |  | 护士值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
163 |  | 护士长室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
164 |  | 护士站 | 40 | 220 | 8.8 | MDV-D100T3/BP3N1-EF | 1 | 10 | 10
165 |  | 治疗室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
166 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-850W/D2SN1
167 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
168 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
169 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
170 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
171 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
172 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
173 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
174 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
175 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
176 |  | 主任办公室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
177 |  | 休息室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
178 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
179 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
180 |  | 医生值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
181 |  | 换药室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
182 | 8F | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-1060W/D2SN1
183 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
184 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
185 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
186 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
187 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
188 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
189 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
190 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
191 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
192 |  | 换药室 | 14 | 220 | 3.08 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
193 |  | 主任办公室 | 17 | 220 | 3.74 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
194 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
195 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
196 |  | 处置室 | 13 | 220 | 2.86 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
197 |  | 护士值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
198 |  | 护士长室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
199 |  | 护士站 | 40 | 220 | 8.8 | MDV-D100T3/BP3N1-EF | 1 | 10 | 10
200 |  | 治疗室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
201 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-850W/D2SN1
202 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
203 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
204 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
205 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
206 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
207 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
208 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
209 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
210 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
211 |  | 主任办公室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
212 |  | 休息室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
213 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
214 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
215 |  | 医生值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
216 |  | 换药室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
217 | 9F | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-1060W/D2SN1
218 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
219 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
220 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
221 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
222 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
223 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
224 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
225 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
226 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
227 |  | 换药室 | 14 | 220 | 3.08 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
228 |  | 主任办公室 | 17 | 220 | 3.74 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
229 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
230 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
231 |  | 处置室 | 13 | 220 | 2.86 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
232 |  | 护士值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
233 |  | 护士长室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
234 |  | 护士站 | 40 | 220 | 8.8 | MDV-D100T3/BP3N1-EF | 1 | 10 | 10
235 |  | 治疗室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
236 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-850W/D2SN1
237 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
238 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
239 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
240 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
241 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
242 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
243 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
244 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
245 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
246 |  | 主任办公室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
247 |  | 休息室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
248 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
249 |  | 医生办公室 | 31 | 220 | 6.82 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
250 |  | 医生值班室 | 27 | 220 | 5.94 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
251 |  | 换药室 | 11 | 220 | 2.42 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 1 | 2.8 | 2.8
252 | 10F | 家属休息室 | 32 | 220 | 7.04 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-560W/D2SN1
253 |  | 办公室 | 32 | 220 | 7.04 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
254 |  | 值班室 | 20 | 220 | 4.4 | MDV-D45T3/BP3N1-D2F | 1 | 4.5 | 4.5
255 |  | 更衣室 | 20 | 220 | 4.4 | MDV-D45T3/BP3N1-D2F | 1 | 4.5 | 4.5
256 |  | 病理 | 32 | 220 | 7.04 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
257 |  | 病理 | 32 | 220 | 7.04 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
258 |  | 病理 | 32 | 220 | 7.04 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
259 |  | 病理 | 32 | 220 | 7.04 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
260 |  | 病理 | 25 | 220 | 5.5 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
261 |  | 特殊病房1 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6 | MDV-850W/D2SN1
262 |  | 特殊病房2 | 22 | 220 | 4.84 | MDV-D45T3/BP3N1-D2F | 1 | 4.5 | 4.5
263 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
264 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
265 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
266 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
267 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
268 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
269 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
270 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
271 |  | 病房 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 1 | 5.6 | 5.6
272 |  | 护士值班室 | 15 | 220 | 3.3 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
273 |  | 医生值班室 | 30 | 220 | 6.6 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
274 |  | 医生值班室 | 34 | 220 | 7.48 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
275 |  | 护士站 | 20 | 220 | 4.4 | MDV-D45T3/BP3N1-D2F | 1 | 4.5 | 4.5
276 |  | 治疗室 | 18 | 220 | 3.96 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 1 | 3.6 | 3.6
277 | 11F | 更衣室 | 52 | 220 | 11.44 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 2 | 7.1 | 14.2 | MDV-560W/D2SN1
278 |  | 更衣室 | 23 | 220 | 5.06 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
279 |  | 值班室 | 24 | 220 | 5.28 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 1 | 7.1 | 7.1
280 |  | 办公室 | 48 | 220 | 10.56 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 2 | 7.1 | 14.2
281 |  | 办公室 | 59 | 220 | 12.98 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 2 | 7.1 | 14.2
282 |  | 走道 | 100 | 220 | 22 | KFR-120T2W/BP2DN1 | 2 | 12 | 24 | 一拖一
283 |  |  | 6686 |  | 1492.92 |  | 283 |  | 1565.5
注 | ①本配置是根据客户提供的暖通图纸或现场测绘得到的数据及客户要求
②本配置是空调工程报价的依据，如有更改相应的工程报价也需调整。

## 报价表
项目名称及地址：世立医院 |  |  | 业务联系：
报价单位： |  |  | 地 址：
序号 | 设备名称 | 设备（材料）型号（规格） | 单位 | 数量 | 备注
一、设备明细
1 | 中央空调室内机 | MDV-D22T3/BP3N1-D2F | 台 | 1
2 |  | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 台 | 28
3 |  | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 台 | 21
4 |  | MDV-D45T3/BP3N1-D2F | 台 | 6
5 |  | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 台 | 173
6 |  | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 台 | 45
7 |  | MDV-D100T3/BP3N1-EF | 台 | 7
8 | 分体式空调 | RFD-120W | 套 | 8
9 |  | KFR-72LW | 套 | 1
10 |  | KFR-51LW | 套 | 3
11 |  | KFR-35GW | 套 | 9
13 |  | KFR-120T2W/BP2DN1 | 套 | 2
14 | 中央空调室外机 | MDV-560W/D2SN1-8V3(1) | 台 | 2
15 |  | MDV-850W/D2SN1-8X3(1) | 台 | 7
16 |  | MDV-1060W/D2SN1-8X3(1) | 台 | 8
设备小计：
二、安装材料明细
1 | 冷凝水管加保温 | DN25/DN32/DN40（现场踏勘） | 项 | 1 | 中央空调
2 | R410A铜分歧管 |  | 个 | 264 | 中央空调
3 | 优质紫铜管加橡塑保温 | （现场踏勘） | 项 | 1 | 中央空调
4 | 开孔 |  | 个 | 21 | 分体式空调
5 | 支架 |  | 个 | 21 | 分体式空调
6 | 铜管 | （现场踏勘） | m |  | 分体式空调
7 | 出回风口 | ABS材质 | 套 | 283 | 中央空调
8 | 控制器 |  | 个 | 283 | 中央空调
9 | 信号屏蔽线 | （现场踏勘） | 项 | 1 | 中央空调
10 | 其他辅材 | R410A冷媒、丝杆、帆布等（现场踏勘） | 项 | 1 | 中央空调
安装材料小计：
三、安装明细：
1 | 多联机室内机 |  | 台 | 283
2 | 旧设备拆除（内机） |  | 台 | 283
3 | 多联机室外机 |  | 台 | 17
注 | ①室外机电源、室外机配电柜、室外机基础、室内机检修口及控制器由施工方负责；室外机配电柜进线由甲方负责。
②原设备（冷却塔、末端等）的拆除由施工方负责。
③所有开孔由施工方负责。
④开具合格的增值税发票。
⑤现场安装涉及到吊车协助，吊车由施工方协助到位并负责吊车所涉及到的一切费用。