## 竞争性谈判目录
六安世立医院有限公司 竞争性谈判相关文件 1、附件一 2、附件二 3、附件三 2023年04月18日

## 附件一 慢病管理中心弱电系统建设清单
机柜系统报价
序号 | 项 目 名 称 | 品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 总价
| 布线 |  |  | 0 | 0 | 0
| 一、工作区子系统 |  |  | 0
1 | 光纤 | 国产优质 | 米 | 50
2 | 熔纤包 | 国产优质 | 个 | 1
3 | 终端盒 | 国产优质 | 台 | 1
4 | 尾纤 | 国产优质 | 个 | 8
5 | 法兰 | 国产优质 | 个 | 4
6 | 跳纤 | 国产优质 | 根 | 4
7 | 熔纤费 |  |  | 1
8 | 网线 | 超五类（普天、大华、一舟） | 箱 | 1
9 | 二、水平子系统
10 | 三、管理间子系统
11 | 24口配线架 | 普天、维盟、一舟 | 个 | 6
12 | 理线架 | 普天、大华、一舟 | 个 | 15
13 | 网络跳线 | 普天、维盟、一舟 | 根 | 137
14 | pdu | 普天、公牛、一舟 | 个 | 2
15 | 42U标准机柜 | 韩电、图腾、一舟 | 台 | 1
16 | 管材 | 国产优质 | m | 1
17 | 辅材 |  | 批 | 1
18 | 小计
19 | 安装调试费
20 | 合计
网络设备报价
序号 | 项 目 名 称 | 品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 总价
内外及无线网络
1 | 48口千兆交换机 | 华三、锐捷、华为 | 台 | 2
2 | 24口千兆交换机 | 华三、锐捷、华为 | 台 | 2
3 | 16口千兆POE交换机 | 华三、锐捷、华为 | 台 | 1
4 | 收发器 | TP、华三、锐捷 | 对 | 2
5 | 无线吸顶AP | 华三、锐捷、华为 | 台 | 9
6 | 无线控制器 | 华三、锐捷、华为 | 台 | 1
7 | 辅材 |  | 批 | 1
8 | 小计
9 | 安装调试费
10 | 合计
视频监控系统报价
序号 | 项 目 名 称 | 品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 总价
1 | 监控系统
2 | 1、前端设备
3 | 半球型摄像机 | 海康、大华、宇视 | 台 | 30
4 | 枪型摄像机 | 海康、大华、宇视 | 台 | 7
5 | 监控支架 | 海康、大华、宇视 | 台 | 7
6 | 电源 | 海康、大华、宇视 | 台 | 37
7 | 2、后端设备
8 | 48口千兆监控交换机 | 华三、锐捷、华为 | 台 | 1
9 | 64位硬盘录像机 | 海康、大华、宇视 | 台 | 1
10 | 监控专用硬盘8T | 海康、大华、宇视 | 块 | 4
11 | 切换器 | 迈拓、一舟、普天 | 台 | 1
12 | 平台授权 | 海康、大华、宇视 | 路 | 40
13 | 辅材 |  | 批 | 1
14 | 小计
15 | 安装调试费
16 | 合计
报价汇总表
序号 | 系统名称 | 总报价
1 | 机柜系统
2 | 网络设备
3 | 视频监控系统
总合计（含税）

## 附件二 迈瑞急救系统网络布线
网络布线实施清单报价
序号 | 名称 | 内容 | 单元量 | 单元点位 | 总单元点 | 数量（米） | 单价 | 合计 | 品牌
1 | EICU | 网络布线 | 8 | 4 | 32 | 32*50=1600 |  |  | 超五类（普天、大华、一舟）
2 | ICU | 网络布线 | 14 | 4 | 56 | 56*60=3360 |  |  | 超五类（普天、大华、一舟）
3 | CICU | 网络布线 | 6 | 4 | 24 | 24*80=1920 |  |  | 超五类（普天、大华、一舟）
4 | 急诊科二个抢救室 | 网络布线 | 2 | 4 | 8 | 8*80=640 |  |  | 超五类（普天、大华、一舟）
5 | 48口千兆交换机 | 网络设备 |  |  |  | 2 |  |  | 华三、锐捷、华为
6 | 24口千兆交换机 | 网络设备 |  |  |  | 2 |  |  | 华三、锐捷、华为
7 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
8 | 安装调试
9 | 合计（含税）

## 附件三 配套信息化设备采购
配套设备清单报价
名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注
台式电脑（品牌机） | 台式 |  | 13 |  | CPU：奔腾双核(可参考对应intel G5905参数标准)、内存：8G、256G SSD、21.5英寸LED）
Epson-LQ300K打印机 | 针式 |  | 3
HP1020打印机 | 激光 |  | 7
华视cvr-100u/UC身份证识别器 | 台 |  | 8
支付扫码桩 | 台 |  | 3
合计（含税）